Wołów, 18.04.2013 r.

Numer sprawy: KI.420.2.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

„Dostawa systemu klimatyzacji oraz jego montaż wraz z opracowaniem projektu na potrzeby serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie przy pl. Piastowskim 2” w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni

Powiatowego Urzędu Pracy  w Wołowie”

CPV

39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 - instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45311100-1 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego:	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Adres zamawiającego:	pl. Piastowski 2

Kod miejscowości: 	 	56 – 100 Wołów

Telefon: 	 		0-71 389 10 92

Faks: 	 	 		0-71 389 26 55

Adres strony internetowej: 	www.pupwolow.pl ; http://bip.pup.wolow.sisco.info/

Adres poczty elektronicznej: 	 wrwo@praca.gov.pl

Godziny urzędowania:	7:45 – 15:45

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy, które odnoszą się do usług       o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu klimatyzacji oraz jego montaż wraz                      z opracowaniem projektu na potrzeby serwerowni Powiatowego Urzędy Pracy w Wołowie przy        pl. Piastowskim 2 w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.

Szczegółowy zakres został zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia        i warunki  realizacji” oraz w załączniku nr 10 do SIWZ „Wymagania techniczne”.

2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi być wykonane do 30.06.2013 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22  ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania – działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień; zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

- posiadania wiedzy i doświadczenia – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób należyty, co najmniej dwa zlecenia obejmujące swym zakresem przedmiot zamówienia, na który składana jest oferta,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie dysponował odpowiednimi narzędziami i urządzeniami do realizacji szkolenia (wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych), odpowiednimi osobami do realizacji zamówienia (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę,                         w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz                    z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień),

- sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (do wysokości kwoty objętej zakresem przedmiotu zamówienia).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia      z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3,

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                     o działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

- wykaz wykonanych zleceń (co najmniej dwóch) obejmujących swym zakresem przedmiot zamówienia, na które składana jest oferta wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zlecenia zostały wykonane należycie -  załącznik nr 4,

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy        w celu realizacji zamówienia - załącznik nr 5,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia,         a także zakresu wykonywanych przez nie czynności- załącznik nr 6,

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 7,

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (do wysokości kwoty objętej zakresem przedmiotu zamówienia).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane      (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena przedmiotu zamówienia nie podlega negocjacji. Do formularza należy dołączyć kartę katalogową proponowanego urządzenia.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Do oferty należy dołączyć:

- dokumenty wskazane w punkcie VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - załącznik nr 11,

- wzór umowy - parafowany na każdej stronie i podpisany  przez wykonawcę – załącznik          nr 8,

- upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisywania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej.

- kartę katalogową zaproponowanego urządzenia

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Formularz oferty i oświadczenia muszą być podpisane, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie załączniki – parafowane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Podpisy na ofercie i oświadczeniach powinny być czytelne i opatrzone imienną pieczęcią.

- Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność                   z oryginałem podpisem i imienną pieczątką osoby stwierdzającej zgodność treści, a także datą. Osobą stwierdzającą zgodność treści może być wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel.

- Wszelkie poprawki (zmiany) dokonywane w treści oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Oferta powinna być sporządzona czytelnie pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowym w języku polskim.

- Zamawiający zaleca, by wszystkie strony oferty zostały kolejno ponumerowane, a oferta została spięta w sposób trwały tj. zbindowana lub zszyta. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 powinien stanowić pierwszą stronę oferty.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, szczelnej, trwale zamkniętej i nienaruszonej kopercie zaadresowanej do zamawiającego na adres: Powiatowy Urząd Pracy, pl. Piastowski 2,       56-100 Wołów opatrzonej nazwą wykonawcy oraz napisem:

„Oferta - Dostawa systemu klimatyzacji oraz jego montaż wraz z opracowaniem projektu na potrzeby serwerowni  Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie przy           pl. Piastowskim 2 w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie klimatyzacji            w serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie  nie otwierać przed

29.04.2013 r., godz. 10:15"

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak w pkt. 10. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana’ lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa            w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec, które informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje te muszą być opatrzone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” i spięte oddzielnie.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. 47 do dnia 29.04.2013, do godz. 10:00.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Termin złożenia oferty oznacza datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierem.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój 47, w dniu 29.04.2013 r. ,

o godz. 10:15.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Porozumiewanie się między stronami wymaga formy pisemnej. Pisma można składać          w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie, pok. 47, przesłać pocztą na adres urzędu, faksem lub pocztą elektroniczną – wrwo@praca.gov.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłyną po upływie tego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, będą zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego pod ogłoszeniem o zamówieniu i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

stanowisko		Informatyk

imię i nazwisko 	Katarzyna Śpiewak

tel.			(0-71)	0-71 389 10 92 wew. 268

w godzinach 		7.45 - 14.00

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko		Inspektor powiatowy

imię i nazwisko	Wioletta Juszczyk

tel.			0-71 389 10 92

fax. 			0-71 389 26 55

w godzinach 		7.45 - 15.45

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,      z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz          z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                                       |100     |

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:                                 cena najniższa/cena oferty badanej x 100

Sposób oceny:                    najniższa wartość cenowa = najwyższa punktacja

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz               z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - http://bip.pup.wolow.sisco.info.

4. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Pozostałe informacje

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jerzy Aniko

p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie

Wołów, dnia …………………… r.

Załączniki:

Załączniki do SIWZ składające się na integralną cześć specyfikacji:

1.  Formularz ofertowy – parafowany na każdej stronie, wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3

4.Wykaz wykonanych zleceń (co najmniej dwóch) obejmujących swym zakresem przedmiot zamówienia, na które składana jest oferta wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zlecenia zostały wykonane należycie – załącznik nr 4

5.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia – załącznik nr 5

6.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 6

7.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

– załącznik nr 7

8. Wzór umowy - parafowany na każdej stronie i podpisany  przez wykonawcę

- załącznik nr 8

9. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji – załącznik nr 9

10. Specyfikacje techniczne – załącznik nr 10

11. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - załącznik nr 11

____________________________________

podpis zamawiającego

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		0 (**) ......................................

Numer faksu:			0 (**) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawa systemu klimatyzacji oraz jego montaż wraz z opracowaniem projektu na potrzeby serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie przy pl. Piastowskim 2” w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

należny podatek VAT…%...............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie: do 30.06.2013r.

Termin płatności: 14 dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... ..........

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy/wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się             w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferowane urządzenie

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Model | Parametry oferowane |
| 1. | Zestaw – klimatyzacja serwerowni na III piętrze UP w Wołowie |  |  |

- w kolumnie nr 4 należy wymienić wszystkie komponenty składowe oferowanego urządzenia wraz z podaniem part numerów pozwalających na jednoznaczną weryfikację parametrów na stronie producenta

- Do oferty należy dołączył kartę katalogową zaproponowanego urządzenia

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………………….

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

................................................................................

(data, czytelny podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo                 w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data, czytelny podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia nas                        z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………….

(data, czytelny podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH ZLECEŃ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Wykaz wykonanych zleceń (co najmniej dwóch) obejmujących swym zakresem przedmiot zamówienia, na które składana jest oferta wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,             z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zlecenia zostały wykonane należycie.

| Lp. | Odbiorca/Miejsce wykonania | Wartość | Zakres przedmiotowy | Data rozpoczęcia/ zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.................................................................................

(data, czytelny podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 5

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Jeżeli wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykazanych narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.................................................................................

(data, czytelny podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

| L.p. | Imię i nazwisko /Nazwa podmiotu | Tel. kontaktowe, fax | Kwalifikacje / Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć:

1) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

.................................................................................

(data, czytelny podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ   W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,   w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

.................................................................................

(data, czytelny podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 8

WZÓR UMOWY NR…………………

W dniu ......... .......................... 2013 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: ……………………, REGON: …………………., zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez

p.o. Dyrektora  .........................,

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – ..........................,

a firmą

…nazwa Wykonawcy …, NIP:……, REGON:…., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

...................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa systemu klimatyzacji oraz jego montaż wraz  opracowaniem projektu na potrzeby serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie przy                     pl. Piastowskim 2 w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie klimatyzacji 
w serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie”, zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w SIWZ, stanowiącą integralną część umowy.

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje: opracowanie projektu technicznego podlegającego akceptacji Zamawiającego i uzyskanie niezbędnych pozwoleń związanych            z realizacją zadania, dostawę systemu, montaż i uruchomienie systemu, przeprowadzenie testów systemu wraz z potwierdzeniem jego parametrów, szkolenie pracowników Zamawiającego, dostarczenie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji technicznej systemu.

3. Ogólna wartość netto przedmiotu umowy, wynosi ……….. zł, (słownie: ……………) plus podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ………….. zł, (słownie: …………………),

4. Wartość przedmiotu umowy obejmuje realizację całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w wysokości określonej odpowiednimi przepisami.

§ 2

TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 30 czerwca

2013 r.

- W momencie podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji przedmiotu umowy, uwzględniający warunki i fazy jego realizacji tj. opracowanie projektu technicznego, akceptację projektu, dostawę systemu, montaż systemu uruchomienie systemu, testy wraz z potwierdzeniem parametrów systemu, szkolenie, dostarczenie dokumentacji powykonawczej, odbiór przedmiotu umowy.

- Dostawa oraz wszelkie prace montażowe mogące wpływać na zakłócenia lub utrudnienia             w pracy serwerowni, będą wykonywane wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym, co do zakresu, sposobu i terminu ich wykonania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień na skutek:

- działania siły wyższej, mającej wpływ na terminowość wykonywania prac,

- wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć w dniu podpisania umowy, m.in. warunki atmosferyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o której mowa w ust. 4 powinna zostać udokumentowana. Pismo (wniosek) dotyczący w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

- Wymagania dotyczące prac instalacyjnych i montażowych:

  - Operację uruchomienia nowej instalacji systemu Wykonawca przeprowadzi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Warunki przyłączenia urządzeń do istniejącej sieci energetycznej budynku, sposób zabezpieczeń, uziemień, umiejscowienia skraplaczy zewnętrznych Wykonawca uzgodni         z Zamawiającym.

  - Montaż oraz rozruch dostarczonego systemu będzie wykonany przez autoryzowany serwis.

  - Montaż dostarczanego systemu klimatyzacji obejmuje:

- uruchomienie systemu klimatyzacji i konfigurację urządzeń wchodzących w skład      systemu,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania

- wykonanie testów systemu,

- wykonanie pomiarów parametrów środowiska w serwerowi.

- Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy będą: ze strony Zamawiającego - ……….. tel………. e-mail ……………., zaś ze strony Wykonawcy ………………………………...……….. tel………. e-mail ……………

- Osoby upoważnione, o których mowa w ust. ….. są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami ustalonymi w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej dostarczanego systemu w języku polskim, wystarczającej do jego użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu dokumentacji - projektu montażu dostarczanego systemu, z uwzględnieniem warunków i wymagań dla instalacji elektrycznej zasilania oraz dokumentacji powykonawczej.

- Przed odbiorem końcowym, Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi urządzeń składających się na system dla dwóch pracowników służb technicznych Zamawiającego.

§ 3

POTWIERDZENIE REALIZACJI UMOWY

1. Wykonanie przedmiotu umowy, będzie potwierdzone w formie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.do umowy.

2. W terminie wykonania umowy określonym w § 2 ust 1 odbierane będą następujące zadania:

1) wykonanie projektu technicznego,

2) dostawa systemu,

3) wykonanie montażu i uruchomienia systemu oraz przeprowadzenie testów systemu wraz      z potwierdzeniem jego parametrów,

4) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego,

5) dostarczenie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji technicznej dostarczonego, zamontowanego i uruchomionego systemu klimatyzacji.

3. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, zwany końcowym protokółem odbioru przedmiotu umowy.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozliczenia z Zamawiającym na podstawie faktury przedłożonej Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym.

2. Faktura powinna być wystawiona na Zamawiającego z podaniem numeru umowy i zawierać kwoty w złotych, ceny jednostkowe każdej pozycji zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT oraz wartość brutto.

3. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

GWARANCJA I SERWIS

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest nowy i zgodny z dokumentacją techniczną.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia,

materiały i wykonane usługi w ramach realizacji przedmiotu umowy, licząc od dnia dokonania odbioru z wynikiem pozytywnym.

3. Strony przedłużają wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego ochronę z tytułu rękojmi za wady dotyczącą przedmiotu umowy do 60 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru 
z wynikiem pozytywnym. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich usterek i wad systemu w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia. Powyższy zapis ma zastosowanie również w przypadku dni wolnych od pracy i świąt. Okres  gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym     
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z ust. 4 Zamawiający może dokonać tych czynności we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

7. W przypadku konieczności demontażu urządzeń, np. w celu wysłania do serwisu producenta, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenia zastępcze gwarantujące utrzymanie maksymalnej temperatury na poziomie 21 stopni. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę urządzeń zastępczych Zamawiający może dokonać tych czynności we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

8. Zapisy karty gwarancyjnej, jeśli jest zastosowana, sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy są nieważne.

9. Wady i usterki zgłaszane będą Wykonawcy:

- telefonicznie pod numerem:………………………………

- za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres:………………………...

- za pomocą faksu wysłanego na numer telefoniczny:…………………………

§ 6

ODSZKODOWANIE - KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3  za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem zapisu w § 2 ust. 4 umowy

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3 umowy – w przypadku, jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy.

3. Wykonawca będzie mógł dochodzić od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3 umowy

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej określone w umowie kwoty kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

6. Termin realizacji przedmiotu umowy, określony zostanie na podstawie daty protokołu odbioru końcowego.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Strony umowy zgodnie uznają, że odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy na podstawie okoliczności wskazanych wyżej okoliczności nie będzie uważane za odstąpienie 
z winy Zamawiającego i nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.3.

8. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie bez terminu wypowiedzenia 
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych niniejszą umową lub innymi przepisami.

§ 7

ZMIANY UMOWY

1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywana zmian w umowie polegających na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

- działania siły wyższej, mającej wpływ na terminowość wykonywania prac,

- wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć w dniu podpisania umowy, m.in. warunki atmosferyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.

2. Zmiany, o który mowa w ust. 1 powinny zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczący w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową, które nie będą mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

3 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, 
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy ......./......./2013/…….

PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór)

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

W dniu ............................... 2013 roku, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przeprowadzili odbiór dostawy systemu klimatyzacji oraz jego montaż wraz z opracowaniem projektu, dla potrzeb serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie, na podstawie umowy nr …..../......./2013/     , z dnia ........................ 2013 roku.

Przedmiotem odbioru jest *):

1) wykonanie projektu technicznego,

2) dostawa systemu: …… nazwa, numery fabryczne…………..,

3) wykonanie montażu i uruchomienia systemu oraz przeprowadzenie testów systemu wraz 
z potwierdzeniem jego parametrów,

4)  przeprowadzenie szkolenie pracowników Zamawiającego,

5) dostarczenie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji technicznej dostarczonego, zamontowanego i uruchomionego systemu klimatyzacji.

W odbiorze uczestniczyli:

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………

Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………..……

……………………………………………………………………...

Wynik odbioru:

1. Pozytywny *) – Zamawiający dokonuje odbioru …….. bez uwag i stwierdza wykonanie zgodnie 
z wymaganiami określonymi w przywołanej wyżej umowie.

2. Negatywny *) – Zamawiający odmawia odbioru ………… w związku z następującymi uwagami 
i uchybieniami:

3. Uwagi / uchybienia: ……………………………………………………………………..…

3.1. Uchybienia będą usunięte w terminie do …… w następujący sposób:

……………………………………………………..…

po czym nastąpi ponowny odbiór.

w imieniu Wykonawcy					 w imieniu Zamawiającego:

Imię i nazwisko 						Imię i nazwisko

..................................................................... ..................................................................

/pieczątka firmowa i podpis/ 					/pieczątka firmowa i podpis/

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI

DOSTAWA SYSTEMU KLIMATYZACJI ORAZ JEGO MONTAŻ WRAZ 
Z OPRACOWANIEM PROJEKTU NA POTRZEBY SERWEROWNI  POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE PRZY PL. PIASTOWSKIM 2.

CPV: 	39.71.72.00-3 – urządzenia klimatyzacyjne,

45.33.12.20-4 - instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych,

45.31.11.00-1 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji

1.1. Zamówienie jest realizowane w celu zapewnienie właściwych warunków środowiskowych, tj. temperatury, wilgotności oraz czystości powietrza dla urządzeń IT pracujących 
w pomieszczeniach serwerowni.

1.2. Zamówienie obejmuje montaż klimatyzacji w serwerowni na III piętrze (1 jednostka wewnętrzna) budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.

1.3. Dostarczany system winien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2012 oraz posiadać deklarację zgodności na oznaczenie znakiem CE, zgodnie z dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej i oznaczenie znakiem CE.

1.4. Wymagany okres gwarancji - nie krótszy niż pięć lat, poczynając od daty odbioru końcowego.

1.5. Ze względu na uwarunkowania występujące w strefie montażu dostarczanych urządzeń,  
 a zwłaszcza fakt, że w serwerowni znajdują się urządzenia komputerowe pracujące w ruchu ciągłym, wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej.

1.6. Wykonawca winien dostarczyć dokumentację techniczną systemu klimatyzacji w języku polskim, wystarczającą do użytkowania systemu.

1.7. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca przeprowadzi dla dwóch pracowników służb technicznych Zamawiającego szkolenie z zakresu obsługi urządzeń składających się na system.

1.8. Wymagania funkcjonalno – użytkowe systemu

System musi zapewnić odprowadzenie ciepła z pomieszczenia serwerowni, należy zamontować urządzenia nie grosze parametrami wskazanymi w – załączniku nr 10 – Wymaganiach technicznych.

Wewnętrzne jednostki chłodzące muszą być wyposażone w filtry powietrza (funkcja oczyszczania powietrza), z możliwością ich czyszczenia i wymiany przez użytkownika.

System musi być przeznaczony do pracy 24h na dobę. Parametry takie, jak wydajność chłodnicza systemu i wielkość strumienia chłodzonego powietrza muszą być na poziomie umożliwiającym zapewnienie założonych warunków dla urządzeń chłodzonych.

Wymiennik ciepła – skraplacz musi zostać umiejscowiony w takiej odległości od ściany budynku, aby możliwe było wykonanie ocieplenia elewacji bez demontażu dostarczanych istniejących urządzeń.

Każde z dostarczonych urządzeń systemu musi być wyposażone w układ zapewniający samoczynne uruchomienie (autostart) po zaniku lub wahnięciu zasilania.

1.9. Informacje dotyczące strefy montażu

1.9.1. Budynek, w którym przeprowadzone zostaną prace instalacyjno montażowe jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

1.9.2. Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i ochrony PPOŻ.

1.10. Wymagania dotyczące prac instalacyjnych i montażowych

1.10.1. Operację uruchomienia nowej instalacji systemu należy przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

1.10.2. Warunki przyłączenia urządzeń do istniejącej sieci energetycznej budynku, sposób zabezpieczeń, uziemień, umiejscowienia skraplaczy zewnętrznych należy uzgodnić 
z Zamawiającym, na etapie realizacji umowy.

1.10.3. Montaż oraz rozruch dostarczonego systemu musi być wykonany przez autoryzowanego dystrybutora lub serwis producenta urządzeń.

1.10.4. Montaż dostarczanego systemu klimatyzacji obejmuje:

wykonanie wymaganej prawem dokumentacji projektowej, oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją zadania

montaż sytemu klimatyzacji, jego konfigurację i uruchomienie urządzeń wchodzących w skład systemu

wykonanie testów systemu,

wykonanie pomiarów nowej instalacji elektrycznej

wykonanie dokumentacji powykonawczej

Załącznik nr 10

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw – klimatyzacja serwerowni na III piętrze PUP w Wołowie

| Lp | Parametr | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcja | chłodzenie | Grzanie |
| 2 | Typ | inverter, ścienny |  |
| 3 | Wielkość pomieszczenia | Min 30m2 |  |
| 4 | Zasilanie | 230V |  |
| 5 | Wydajność nominalna | Min 2.5kW | Min 3.2kW |
| 6 | Wydajność min-maks. | 1.1-3.5kW | 1.5-5.5kW |
| 7 | Funkcje: |  |  |
|  | Ilość kątów nawiewu | min 5 |  |
|  | filtr katechinowy | tak |  |
|  | programator | tak, min 12 godzin |  |
|  | tryb ekonomicznego chłodzenia | tak |  |
|  | pilot bezprzewodowy | tak |  |
|  | automatyczna praca żaluzji | tak |  |
|  | automatyczny restart | tak |  |
|  | nawiew powietrza | min 4 stopniowy |  |
|  | poziome wachlowanie żaluzji | tak |  |
|  | funkcja informacji o błędzie | tak |  |
|  | funkcja samo-diagnostyki urządzenia | tak |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu pracy | tak |  |
| 8 | Pobór mocy nominalny | Max 0.49kW | Max 0.61kW |
| 9 | EER | Min 5.15 , klasa energetyczna A |  |
| 10 | COP |  | Min 5.25 , klasa energetyczna A |
| 11 | Kod IP | jednostka wew. Min IP20, jednostka zewn. Min IP24 |  |
| 12 | Maksymalny prąd pracy | 10 A |  |
| 13 | Masa jednostki | jednostka wew. max 12kg, jednostka zewnętrzna max 36kg |  |
| 14 | Środek chłodzący | R410A |  |
| 15 | Wymiary | j. wew. max.(wysokość/szerokość/głębokość –mm) 295/798/257 j.zew. max.(wysokość/szerokość/głębokość –mm) 550/800/285 |  |
| 16 | Poziom ciśnienia akustycznego j.wew dla poszczególnych trybów nawiewu. | Prędkość najwyższa 43dB(A), prędkość wysoka 36dB(A), prędkość średnia 29dB(A), prędkość niska 20dB(A) |  |
| 17 | Poziom ciśnienia akustycznego j. zewn. | Max 46dB(A) | Max 46dB(A) |
| 18 | Dopuszczalna długość rurociągów/ dopuszczalna różnica poziomów j.wew. i j.zewn. | Min 20m / min 12m |  |
| 19 | Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Min -10~+48° C | Min -15~+24° C |
| 20 | Gwarancja | Urządzenie musi być nowe i objęte 5-cio letnią gwarancją. Serwis urządzenia w okresie gwarancji powinien zostać przeprowadzony przez Wykonawcę zamówienia na jego koszt. |  |
| 21 | Pompa skroplin | Należy zamontować pompę skroplin |  |
| 22 | Certyfikaty, atesty | Certyfikat zgodności CE. Atest Państwowego Zakładu Higieny |  |

Załącznik nr 11

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

| L.p. | Imię i nazwisko /Nazwa podmiotu | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

.................................................................................

(data, czytelny podpis i pieczęć wykonawcy)